贵州民族大学动火作业票申报表

动火申报时间：2025年  月  日                               编号：【202 】年第    号

| 动火申请部门 |  |  | 现场管理人员 | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  | 动火地点及部位 |  |  |  |  |
| 作业单位 |  |  | 作业负责人 | 电话 |  |  |  |
| 动火人及 证书编号 |  | 证书编号： （证书复印件附后） |  |  |  |  |  |
| 动火作业类别 |  | 电焊、气焊、气割 喷灯 打磨 砂轮 电转 其他 |  |  |  |  |  |
| 动火实施时间 |  | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  | 是否 涉及 |  | 核查人 （签名） |
| 1 | 电焊、气焊、气割作业人员持证上岗，人证相符。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 2 | 动火点周边10米范围内可燃物已清除，无法清除的已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 3 | 动火点周围楼地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 4 | 高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 5 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 6 | 动火点配置灭火器（ ）个，（ ）个消火栓已做好使用准备。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 7 | 动火人会使用灭火器和消火栓。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 8 | 其他安全措施：1.已将相关人员临时转移至其他阅览室，并确保二层相关区域防烟楼梯的防火门处于关闭状态。2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊渣飞溅。 |  |  |  | 是否 |  |  |
| 作业负责人 意 见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 申请部门 意 见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 保卫处 消防科意见 |  | 签字： 年 月 日 |  | 指 定 监护人 |  |  |  |
| 审批人意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 作业后安全 检查情况 |  | 经检查，确认无遗留火源。 作业人： 现场管理人： 监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |

办理动火作业审批程序

一、适用范围

在校内施工、装修及教学科研活动过程中所有需动用明火的单位。

二、动火项目

A.气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等；

B.喷灯、火炉、液化器炉、电炉等；

C.烘烤、熬沥青、炒沙等；

D.明火取暖和明火照明等；

E.生产装置和罐区使用电动砂轮、风镐等。

三、具体流程

1.动火前至保卫处网站下载《动火作业审批表》，将相关信息填写完整（一式两份），并附施工人员相关资质证明（原件、复印件一份）。

2.持审批表及资质证明等至保卫处审批。

3.保卫处将视情况于1—3个工作日予以回复并颁发动火票。

4.审批通过后，一份交保卫处存档，一份由操作人员手持便于现场检查。

5.张贴动火作业公告。

四、动火须知

1.动火作业必须有特种作业人员操作证、动火作业审批表，按操作规程动火。

2.有专人看火，配有灭火器材，动火前清除10米内易燃易爆物品。

3.如遇无法清除的障碍物，必须采取防火措施。

4.动火结束后必须对现场检查，确认无火灾隐患后，切断电源方可离开。

附：《动火作业安全规定》

动火作业安全规定

动火前“九不”

1.防火、灭火措施没落实不动火。

2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。

3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。

4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。

5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。

6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未清除不动火。

7.未配备灭火器材或器材不足不动火。

8.地下室、地沟及检查井等密闭空间未探明是否有可燃气体，无排风设施不动火。

9.现场安全负责人不在场不动火。

动火中“四要”

1.现场监护人要坚守岗位。

2.现场负责人、监护人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。

3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。

4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清”

完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无火灾隐患后才能离开。